|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Наличие проектной документации на теплоисточник | Эксплуатирующая организация | Установленная мощность (Гкал/час) | Марка и количество установленных котлов | Присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Наличие оборудования химводоподготовки | Сведения о доступной мощности (Гкал/час) |
| 1 | Котельная № 1 | с.Пировское, ул. Ключевая 44 | нет | [ООО](file:///E:\РАБОТА\ЖКХ\СПРАВОЧНОЕ\ИСС%20(ТЭК%20и%20ЖКХ)%20Красноярский%20край\данные%20по%20районам\г.%20Минусинск\Схемв%20котельных\г.%20Минусинск.jpg) «Стратегия Норд» | 0,5 | КВР0,25-2 ед | 0,3 | нет | 0,2 |
| 2 | Котельная № 2 | с.Пировское, Ленина 27 | нет | [ООО](file:///E:\РАБОТА\ЖКХ\СПРАВОЧНОЕ\ИСС%20(ТЭК%20и%20ЖКХ)%20Красноярский%20край\данные%20по%20районам\г.%20Минусинск\Схемв%20котельных\г.%20Минусинск.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,35 | нет | 0,15 |
| 3 | Котельная № 3 | с.Пировское, ул.1 Мая 26 | нет | [ООО](file:///E:\РАБОТА\ЖКХ\СПРАВОЧНОЕ\ИСС%20(ТЭК%20и%20ЖКХ)%20Красноярский%20край\данные%20по%20районам\г.%20Минусинск\Схемв%20котельных\г.%20Минусинск.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,4 | нет | 0,1 |
| 4 | Котельная №4 | с.Икшурма, ул.Школьная | нет | [ООО](file:///E:\РАБОТА\ЖКХ\СПРАВОЧНОЕ\ИСС%20(ТЭК%20и%20ЖКХ)%20Красноярский%20край\данные%20по%20районам\г.%20Минусинск\Схемв%20котельных\г.%20Минусинск.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,0 | нет | 0,5 |
| 5 | Котельная №6 | п.Кетский ул.Центральная,33 | нет | [ООО](file:///E:\РАБОТА\ЖКХ\СПРАВОЧНОЕ\ИСС%20(ТЭК%20и%20ЖКХ)%20Красноярский%20край\данные%20по%20районам\г.%20Минусинск\Схемв%20котельных\г.%20Минусинск.jpg) «Стратегия Норд» | 0,5 | КВР0,25-2 ед | 0,25 | нет | 0,25 |
| 6 | Котельная №8 | с.Пировское, ул.Советская,120 | нет | [ООО](file:///E:\РАБОТА\ЖКХ\СПРАВОЧНОЕ\ИСС%20(ТЭК%20и%20ЖКХ)%20Красноярский%20край\данные%20по%20районам\г.%20Минусинск\Схемв%20котельных\г.%20Минусинск.jpg) «Стратегия Норд» | 1,5 | КВР0,5-3 ед | 1,34 | нет | 0,16 |

[**Информация о доступной мощности источников теплоснабжения на территории Пировского района**](https://tuhtet-adm.ru/node/2607)

Начальник отдела обеспечения жизнедеятельности В.М. Кравченко