{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["пример","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"пример","index":0,"n_rows":27,"n_cols":18,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,12,21,15],[9,12,9,16],[9,11,11,11],[26,1,26,3],[10,6,11,6],[10,14,10,16],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,4,11,4],[10,5,11,5],[7,0,7,17],[10,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[9,10,11,10],[9,3,11,3],[9,17,11,17],[8,0,8,12],[9,0,11,0],[0,13,0,18],[1,13,1,18],[2,10,2,18],[5,0,5,17],[4,0,4,17],[6,0,6,17]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к решению Пировского районного Совета депутатов"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"№15-95р 13.05.2011 г."]
[]
["ПЕРЕЧЕНЬ"]
[" неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пировский район "]
[" в рамках долгосрочной целевой программы \"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края\" на 2010 - 2012 годы "]
["на 2011 год "]
[]
["№№ пп","Наименование мероприятия, объекта","Ед. изм.","Кол-        во","Ду, мм","Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.",null,null,"Использование инновационного оборудования, материалов и технологий","Использование труб с высокой степенью износостойкости и длительным сроком эксплуатации"," Использование современных теплоизоляционных материалов","Использование котельного оборудования с КПД не менее 75%","Результативность реализации мероприятий ",null,null,null,null,"Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий (см. п.2.5 постановления № 596-п от 20.11.09), тыс. руб."]
[null,null,null,null,null,"Всего","краевой бюджет","местный бюджет",null,null,null,null,"Снижение износа основных фондов","Снижение  аварий-ности","Снижение потерь энергоресурсов  (тепловой энергии, горячей, холодной воды)*"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"%","ед.","тн ","Гкал","м3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]
[1,"Капитальный ремонт теплосети   с.Пировское,          ул. 1 Мая","км.",0.23499999999999999,"100, 89,63",1010,1000,10,null,null,"использование теплоизляции типа Скорлупа Ск ППУ",null,0.42,2.2000000000000002]
[2,"Капитальный ремонт водопроводной сети  с.Пировское ул.Ленина","км.",0.7,63,980,970,10,null,"п/эт Ф 63мм",null,null,7,1.3]
[3,"Капитальный ремонт водопроводной сети: п.Кетский ул. Комсомольская","км.",0.35,63,505,500,5,null,"п/эт Ф 63мм",null,null,3.2,2.4]
[5,"Замена водогрейных котлов в котельных                 №1, №3 в с.Пировское","шт",2,null,910,900,10,null,null,null," паспортный КПД нового котла не менее 75% ",null,11.4]
[null,"Итого",null,null,null,3405,3370,35,null,null,null,null,null,21.1]
[]
[]
[]
[null," Руководитель администрации Пировского района ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Г.И. Костыгина"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(подпись)"]
[]
[]
[null,"Исполнитель В.М. Кравченко"]
[null,"                       8 39166 32-1-64"]

{"sheet":"Лист3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}